## Table 1
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725
UBICACION : | CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS |  | HOJA N° : | 1
FECHA : | 2025-08-22 |  | PLANO N° :
ESPECIALIDAD : | INSTALACIONES ELECTRONICAS
Ítem | Descripción |  | Und | TOTAL
7 | INSTALACIONES ELECTRONICAS
7.01 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD
7.01.01 |  | SWITCH PRINCIPAL (CORE) | und | 2
7.01.02 |  | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN REDES LAN | und | 3
7.01.03 |  | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DATA CENTER | und | 1
7.01.04 |  | SWITCH DE BORDE 24 PUERTOS POE | und | 44
7.01.05 |  | CABLE STACK | und | 35
7.01.06 |  | TRANSCEIVER 40G FIBRA OPTICA MULTIMODO | und | 25
7.01.07 |  | TRANSCEIVER 10G FIBRA OPTICA MULTIMODO | und | 25
7.01.08 |  | TRANSCEIVER 1G FIBRA OPTICA MULTIMODO | und | 25
7.01.09 |  | TRANSCEIVER 1G COBRE | und | 25
7.01.10 |  | SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION LAN | und | 1
7.01.11 |  | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION (INCLUYE PRUEBAS Y CAPACITACION) - CONECTIVIDAD Y SEG | glb | 1
7.02 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
7.02.01 |  | LECTOR BIOMETRICO - CONTROL DE ACCESOS | und | 24
7.02.02 |  | LECTOR BIOMETRICO - CONTROL ASISTENCIAL | und | 8
7.02.03 |  | PANEL CONTROLADOR DE ACCESOS DE UNA PUERTA | und | 24
7.02.04 |  | TARJETA DE PROXIMIDAD DE 26 BITS | und | 96
7.02.05 |  | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 600LB (contacto magnetico pesado) | und | 24
7.02.06 |  | CONTACTO MAGNETICO PESADO | und | 24
7.02.07 |  | PULSADOR DE SALIDA | und | 24
7.02.08 |  | SOFTWARE CONTROL DE ACCESOS | und | 1
7.02.09 |  | CABLE DE CONTROL APANTALLADO 8X22 AWG | mts | 1530
7.02.10 |  | CABLE DE ALIMENTACION GPT 16 AWG ROJO | mts | 192
7.02.11 |  | CABLE DE ALIMENTACION GPT 16 AWG NEGRO | mts | 192
7.02.12 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.03 | SISTEMA DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIOS
7.03.01 |  | PANEL PRINCIPAL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und | 1
7.03.02 |  | PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und | 2
7.03.03 |  | FUENTE AUXILIAR DE ENERGIA DE 24 VOLTIOS Y 6 AMPERIOS | und | 3
7.03.04 |  | BATERIAS 12 VOLTIOS / 12 AMPERIOS | und | 3
7.03.05 |  | SENSOR DE HUMO | und | 433
7.03.06 |  | SENSOR DE TEMPERATURA | und | 1
7.03.07 |  | SENSOR MULTIPROPÓSITO (HUMO/TEMPERATURA ) | und | 35
7.03.08 |  | SENSOR EN DUCTO | und | 3
7.03.09 |  | ESTACION MANUAL | und | 25
7.03.10 |  | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | und | 77
7.03.11 |  | HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL | und | 1
7.03.12 |  | SISTEMA NOVEC 1230 PARA CENTRO DE DATOS | gbl | 1
7.03.13 |  | CABLE FPLP 2X18 AWG BLINDADO | mts | 3500
7.03.14 |  | CABLE FPLP 2X16 AWG BLINDADO | mts | 1880
7.03.15 |  | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO (INCLUYE CAPACITACION) | gbl | 1
7.04 | SALIDA PARA AUDIO/VIDEO
7.04.01 |  | SALIDA PARA MICROFONO DE 01 XLR CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 110
7.04.02 |  | SALIDA PARA MICROFONO DE 02 XLR CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 22
7.04.03 |  | SALIDA PARA MICROFONO DE 04 XLR CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 50
7.04.04 |  | SALIDA PARA PARLANTE DE 02 RCA CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 88
7.04.05 |  | SALIDA PARA PARLANTE DE 04 RCA CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 44
7.04.06 |  | SALIDA PARA PARLANTE DE 06 RCA CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 1
7.04.07 |  | SALIDA PARA PROYECTOR DE 01 HDMI CON CAJA PVC 100X100X70 mm. INCLUYE WALL PLATE. | pto | 24
7.05 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
7.05.01 |  | SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED - NVR | und | 3
7.05.02 |  | CAMARA DE VIDEO IP TIPO 1 BULLET | und | 175
7.05.03 |  | CAMARA DE VIDEO IP TIPO 2 MINI DOMO | und | 34
7.05.04 |  | CAMARA DE VIDEO IP TIPO 3 DOMO PTZ | und | 5
7.05.05 |  | WORKSTATION CCTV ESTACIONES DE TRABAJO - SUPERVISIÓN | und | 4
7.05.06 |  | MONITOR LED DE 42'' FULL HD | und | 4
7.05.07 |  | TECLADO / JOYSTICK | und | 1
7.05.08 |  | SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA (VMS) | gbl | 1
7.05.09 |  | INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.06 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
7.06.01 |  | CABLE DE FIBRA OPTICA OSCURA OM4 12 HILOS MULTIMODO EXTERIOR (INC. PRINCIPAL Y REDUNDANTE, RESERVA) | mts | 2188
7.06.02 |  | PIG TAIL OM4 DE FIBRA DE 1 METRO | und | 78
7.06.03 |  | PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OM4 LC-LC LSZH / 2 METROS | und | 78
7.06.04 |  | ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA LC/LC PARA 12 HILOS | und | 78
7.06.05 |  | CASSETTE FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4 | und | 26
7.06.06 |  | BANDEJA FO RACKEABLE 1-RU 3 PANELES DESLIZABLE | und | 13
7.06.07 |  | CABLE F/UTP CATEGORIA 6A | mts | 48600
7.06.08 |  | JACK MODULAR RJ45 CATEGORIA 6A | und | 1820
7.06.09 |  | PATCH CORD (1 METRO) CATEGORIA 6A | und | 910
7.06.10 |  | PATCH CORD (3 METROS) CATEGORIA 6A | und | 910
7.06.11 |  | FACEPLATE SIMPLE | und | 442
7.06.12 |  | FACEPLATE DOBLE | und | 234
7.06.13 |  | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | und | 26
7.06.14 |  | ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL 2RU | und | 12
7.06.15 |  | ORDENADOR DE CABLES VERTICAL | und | 26
7.06.16 |  | GABINETE DE PISO DE COMUNICACIONES 42 RU | und | 3
7.06.17 |  | PDU DE 8 SALIDAS | und | 13
7.06.18 |  | UPS 4.0 KVA | und | 13
7.06.19 |  | BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES | und | 13
7.06.20 |  | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO (INC.IDENTIFICAION, REGISTRO,CERTIFICACION, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.07 | CANALIZACIONES Y SALIDAS
7.07.01 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
7.07.01.01 |  | TUBERIA PVC SAP 4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS (ENTERRADO) | und | 113
7.07.01.02 |  | DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS | mts | 338
7.07.01.03 |  | TUBERIA PVC SAP 1" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 1820
7.07.01.04 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 1" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 2685
7.07.01.05 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA GANG | und | 910
7.07.01.06 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 324
7.07.01.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 1500X1500X100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 207
7.07.01.08 |  | BANDEJA TIPO MALLA 400X100X3000 MM (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 355
7.07.01.09 |  | FIRE STOPPING PARA PASE DE BANDEJA | mts | 25
7.07.01.10 |  | INSTALACION DE CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | gbl | 1
7.07.02 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
7.07.02.01 |  | TUBERIA PVC SAP 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 96
7.07.02.02 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 118
7.07.02.03 |  | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3/4" | mts | 118
7.07.02.04 |  | PRENSA ESTOPA METALICA 3/4" | und | 295
7.07.02.05 |  | ABRAZADERA METALICA DE 2 OREJAS 3/4" | und | 354
7.07.02.06 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 60
7.07.02.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X50X50 MM SIN TAPA | und | 60
7.07.02.08 |  | INSTALACION DE CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | gbl | 1
7.07.03 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS
7.07.03.01 |  | TUBERIA PVC SAP 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 648
7.07.03.02 |  | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3/4" | mts | 527
7.07.03.03 |  | PRENSAESTOPA METALICA 3/4" | und | 1204
7.07.03.04 |  | CAJA OCTOGONAL PESADA CON TAPA CIRCULAR | und | 527
7.07.03.05 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X1OOX50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 14
7.07.03.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA GANG | und | 47
7.07.03.08 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONT | gbl | 1

## Table 2
PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD, DISTRITO PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
UBICACION : | HUANCAYO- HUANCAYO - JUNIN |  | HOJA N° : | 1
FECHA : | 1 de Setiembre de 2021 |  | PLANO N° :
ESPECIALIDAD : | TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC
Ítem | Descripción |  | Und | TOTAL
7 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
2020-07-06 |  | HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL | und | 1
2021-07-06 |  | SISTEMA FM 2OO DE 100 Lb PARA CENTRO DE DATOS | gbl | 1
2022-07-06 |  | SISTEMA FM 2OO DE 20 Lb PARA SALA DE CONTROL EECTRICO | gbl | 1
2023-07-06 |  | CABLE FPLP 2X18 AWG BLINDADO | mts | 3500
2024-07-06 |  | CABLE FPLP 2X16 AWG BLINDADO | mts | 1880
2003-07-08 |  | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO (INCLUYE CAPACITACION DEL SISTEMA HIS) | gbl | 1
7.09 | SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS
2001-07-09 |  | SERVIDOR SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERAS | und | 1
2002-07-09 |  | SOFTWARE SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS | und | 1
2005-07-09 |  | LUZ DE AVISO PUERTA CUATRICOLOR | und | 36
2006-07-09 |  | MODULO DE LECTOR RFID EN PARED | und | 23
2007-07-09 |  | MODULO DE PARED TIRADOR DE BAÑO CON LED | und | 25
2008-07-09 |  | TIRADOR DE BAÑO | und | 25
2009-07-09 |  | MODULO DE PARED TIRADOR DE DUCHA CON LED | und | 25
2010-07-09 |  | TIRADOR DE DUCHA | und | 25
2011-07-09 |  | MÓDULO DE PARED PARA PULSADOR DE CAMA MULTIFUNCIÓN | und | 57
2012-07-09 |  | PULSADOR DE CAMA MULTIFUNCIONAL ANTIBACTERIANO | und | 57
2013-07-09 |  | PULSADOR DE PIE | und | 2
2014-07-09 |  | ESTACION DE ENFERMERA | und | 7
2015-07-09 |  | CABLE MULTICONDUCTOR DE INTRUMENTACION 4 X18 AWG | mts | 3400
2016-07-09 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERAS (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.1 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO
2001-07-10 |  | SERVIDOR RACKEABLE | und | 1
2002-07-10 |  | MONITOR LED DE 15'' | und | 3
2003-07-10 |  | SWITCH KVM 8 PUERTOS | und | 6
2004-07-10 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.11 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS
2001-07-11 |  | RELOJ PATRON | und | 1
2002-07-11 |  | RELOJ SECUNDARIO DE UNA ESFERA | und | 109
2003-07-11 |  | RELOJ CRONOMETRO DE PARED | und | 4
2004-07-11 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.12 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
2001-07-12 |  | MEZCLADOR DIGITAL | und | 2
2002-07-12 |  | REPRODUCTOR CD/MP3 Y RADIO AM/FM | und | 1
2003-07-12 |  | AMPLIFICADOR PRINCIPAL | und | 6
2004-07-12 |  | GATEWAY DE VOZ | und | 1
2005-07-12 |  | PARLANTES INTERIORES | und | 138
2006-07-12 |  | MICROFONO (TIPO CONSOLA) | und | 36
2007-07-12 |  | CONSOLA AMPLIFICADA PARA EL AREA DE SUM. | und | 1
2008-07-12 |  | CABLE FPLP 2X18 AWG BLINDADO | mts | 1869
2009-07-12 |  | CABLE 9X1.5mm2 LIBRE DE HALOGENO CON CUBIERTA | mts | 440
2010-07-12 |  | GABINETE DE PISO PARA CENTRAL DE COMUNICACIONES DE 24RU | und | 1
2011-07-12 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.13 | SISTEMA DE TELEFONIA IP
2001-07-13 |  | CENTRAL TELEFONICA IP | und | 1
2002-07-13 |  | SOFTWARE CENTRAL DE TELEFONIA IP | und | 1
2003-07-13 |  | GATEWAY FXO | und | 1
2004-07-13 |  | TELEFONO IP DE PARED USO GENERAL | und | 19
2005-07-13 |  | TELEFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 138
2006-07-13 |  | TELEFONO IP DE MESA USO GERENCIAL | und | 13
2007-07-13 |  | TELEFONO IP DE OPERADORA | und | 1
2008-07-13 |  | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE TELEFONIA IP (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.14 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA
2001-07-14 |  | MODULO PRINCIPAL DE TELEPRESENCIA | und | 1
2002-07-14 |  | MODULO REMOTO - MODULO DE SOFTWARE | und | 1
2003-07-14 |  | TELEFONO PARA CONFERENCIA | und | 1
2004-07-14 |  | TELEVISOR LED 4K SMART 50" | und | 1
2005-07-14 |  | UPS 2 KVA ON LINE | und | 1
2006-07-14 |  | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE TELEPRESENCIA(INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN). | gbl | 1
7.15 | SISTEMA DE TELEVISION
2001-07-15 |  | AMPLIFICADOR DE VIDEO 1GHz. | und | 12
2002-07-15 |  | DISTRIBUIDOR DE VIDEO DE 12 PUERTOS RG6 A 1 GHZ | und | 12
2003-07-15 |  | DISTRIBUIDOR DE VIDEO DE 01 PUERTO RG6 A 1 GHZ | und | 1
2004-07-15 |  | TELEVISOR LED SMART TV DE 20'' . INCLUYE RACK | und | 1
2005-07-15 |  | TELEVISOR LED SMART TV DE 32'' . INCLUYE RACK | und | 9
2006-07-15 |  | TELEVISOR LED SMART TV DE 42'' . INCLUYE RACK | und | 55
2007-07-15 |  | REPRODUCTOR BLU RAY | und | 22
2008-07-15 |  | CABLE RG6 COAXIAL | m | 4620
2009-07-15 |  | PATCH CORD HIBRIDO DE UN PAR CAT.7A/RG6 | und | 77
2010-07-15 |  | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA DE TELEVISION (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN). | gbl | 1
7.16 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
2001-07-16 |  | SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED - NVR | und | 1
2002-07-16 |  | CAMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO | und | 165
2003-07-16 |  | CAMARA DE VIDEO IP MOVIL INTERIOR TIPO DOMO | und | 7
2004-07-16 |  | CAMARA DE VIDEO IP FIJA EXTERIOR TIPO DOMO | und | 21
2005-07-16 |  | CAMARA DE VIDEO IP MOVIL EXTERIOR TIPO DOMO | und | 9
2006-07-16 |  | CAMARA DE VIDEO IP MOVIL EXTERIOR TIPO DOMO PTZ | und | 5
2007-07-16 |  | WORKSTATION CCTV ESTACIONES DE TRABAJO - SUPERVISIÓN | und | 1
2008-07-16 |  | MONITOR LED DE 42'' FULL HD | und | 4
2009-07-16 |  | TECLADO / JOYSTICK | und | 1
2010-07-16 |  | SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA (VMS) | gbl | 1
2011-07-16 |  | INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (INC. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.17 | SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO
2001-07-17 |  | ESTACIÓN DE TRABAJO | und | 1
2002-07-17 |  | SOFTWARE DE BMS | und | 1
2003-07-17 |  | CONTROLADOR DE RED | und | 7
2004-07-17 |  | CONTROLADOR PRINCIPAL O MAESTRO O DE RED | und | 1
2005-07-17 |  | CONTROLADOR DE CAMPO | und | 11
2006-07-17 |  | SENSORES DE NIVEL ULTRASONICO | und | 4
2007-07-17 |  | SWITCH DE CORRIENTE | und | 4
2008-07-17 |  | SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO INTRINSICAMENTE | und | 1
2009-07-17 |  | PANEL DE CONTROL | und | 11
2010-07-17 |  | MODULO BACNET | und | 11
2011-07-17 |  | MODULO MODBUS | und | 11
2012-07-17 |  | WORKSTATION BMS ESTACIÓN DE TRABAJO - SUPERVISIÓN | und | 1
2013-07-17 |  | CABLE 4X22AWG BLINDADO | m | 780
2014-07-17 |  | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO (INCLUYE CAPACITACION DEL SISTEMA BMS) | gbl | 1
7.18 | SISTEMA DE GESTIÓN DE COLAS
2001-07-18 |  | TERMINAL PEDESTAL | und | 1
2002-07-18 |  | SOFTWARE DE GESTIÓN DE COLAS | und | 1
2003-07-18 |  | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO (INCLUYE CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN D | gbl | 1
7.19 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
2001-07-19 |  | CABLE DE FIBRA OPTICA OSCURA OM4 12 HILOS MULTIMODO EXTERIOR (INC. PRINCIPAL Y REDUNDANTE, RESERVA) | mts | 2188
2002-07-19 |  | PIG TAIL OM4 DE FIBRA DE 1 METRO | und | 78
2003-07-19 |  | PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OM4 LC-LC LSZH / 2 METROS | und | 78
2004-07-19 |  | ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA LC/LC PARA 12 HILOS | und | 78
2005-07-19 |  | CASSETTE FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4 | und | 26
2006-07-19 |  | BANDEJA FO RACKEABLE 1-RU 3 PANELES DESLIZABLE | und | 13
2007-07-19 |  | CABLE F/UTP CATEGORIA 7A | mts | 61480
2008-07-19 |  | JACK MODULAR RJ45 CATEGORIA 7A | und | 2324
2009-07-19 |  | PATCH CORD (1 METRO) CATEGORIA 7A | und | 1162
2010-07-19 |  | PATCH CORD (3 METROS) CATEGORIA 7A | und | 1162
2011-07-19 |  | FACEPLATE SIMPLE | und | 709
2012-07-19 |  | FACEPLATE DOBLE | und | 227
2013-07-19 |  | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CATEGORIA 7A | und | 52
2014-07-19 |  | ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL 2RU | und | 26
2015-07-19 |  | ORDENADOR DE CABLES VERTICAL | und | 52
2016-07-19 |  | GABINETE DE PISO DE COMUNICACIONES 47 RU | und | 3
2017-07-19 |  | GABINETE DE PISO DE COMUNICACIONES 36RU | und | 12
2018-07-19 |  | GABINETE DE PISO DE COMUNICACIONES 24RU | und | 1
2019-07-19 |  | GABINETE DE PARED DE COMUNICACIONES 12RU | und | 0
2020-07-19 |  | PDU DE 8 SALIDAS | und | 25
2021-07-19 |  | UPS 4.0 KVA | und | 13
2022-07-19 |  | BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES | und | 13
2023-07-19 |  | PISO TECNICO DE centro de datos 45m2 | gbl | 1
2024-07-19 |  | PISO TECNICO DE sala de control electrico 10m2 | gbl | 1
2025-07-19 |  | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO (INC.IDENTIFICAION, REGISTRO,CERTIFICACION, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN) | gbl | 1
7.2 | CANALIZACIONES Y SALIDAS
2001-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
7.20.01.01 |  | TUBERIA PVC SAP 4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS (ENTERRADO) | und | 17
7.20.01.02 |  | DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS | mts | 7
7.20.01.03 |  | TUBERIA PVC SAP 1 1/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 30
7.20.01.04 |  | TUBERIA PVC SAP 1" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 1943
7.20.01.05 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 1 1/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 30
7.20.01.06 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 1" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 2326
7.20.01.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA GANG | und | 1163
7.20.01.08 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 122
7.20.01.09 |  | CAJA DE PASE PESADA 1500X1500X100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 105
7.20.01.10 |  | CAJA DE PASE PESADA 250x250X100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 38
7.20.01.11 |  | CAJA DE PASE PESADA 300x300X100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 4
7.20.01.12 |  | BANDEJA TIPO MALLA 400X100X3000 MM (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 331
7.20.01.13 |  | FIRE STOPPING PARA PASE DE BANDEJA | mts | 12
7.20.01.14 |  | ACCESORIOS) | und | 331
7.20.01.15 |  | INSTALACION DE CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | gbl | 1
2002-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF
7.20.02.01 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 150
7.20.02.02 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 1
7.20.02.03 |  | ACCESORIOS DE INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | gbl | 1
2003-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
7.20.03.01 |  | TUBERIA PVC SAP 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 104
7.20.03.02 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 118
7.20.03.03 |  | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3/4" | mts | 118
7.20.03.04 |  | PRENSAESTOPA METALICA 3/4" | und | 295
7.20.03.05 |  | ABRAZADERA METALICA DE 2 OREJAS 3/4" | und | 354
7.20.03.06 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 60
7.20.03.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X50X50 MM SIN TAPA | und | 60
7.20.03.08 |  | INSTALACION DE CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | gbl | 1
2004-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS
7.20.04.01 |  | TUBERIA PVC SAP 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 349
7.20.04.02 |  | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3/4" | mts | 349
7.20.04.03 |  | PRENSAESTOPA METALICA 3/4" | und | 1204
7.20.04.04 |  | CAJA OCTOGONAL PESADA CON TAPA CIRCULAR | und | 1204
7.20.04.05 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X1OOX50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 14
7.20.04.06 |  | CAJA DE PASE PESADA 200X200X100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 9
7.20.04.07 |  | CAJA DE PASE PESADA 250X25OX100 MM CON TAPA CUADRADA | und | 6
7.20.04.08 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA GANG | und | 47
7.20.04.09 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONT | gbl | 1
2005-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA
7.20.05.01 |  | TUBERIA PVC SAP 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 333
7.20.05.02 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA GANG | und | 198
7.20.05.03 |  | CAJA DE PASE PESADA 150X150X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 20
7.20.05.04 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LLAMADO DE ENFERMERAS | gbl | 1
2006-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
7.20.06.01 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 248
7.20.06.02 |  | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3/4" | mts | 248
7.20.06.03 |  | PRENSAESTOPA METALICA 3/4" | und | 620
7.20.06.04 |  | ABRAZADERA METALICA DE 2 OREJAS 3/4" | und | 372
7.20.06.05 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 170
7.20.06.06 |  | CAJA DE PASE PESADA 250X250X50 MM CON TAPA CUADRADA | und | 21
7.20.06.07 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFO | gbl | 1
2007-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE TELEVISION
7.20.07.01 |  | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 METROS INCLUYE ACCESORIOS | und | 132
7.20.07.02 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X55 MM CON TAPA | und | 20
7.20.07.03 |  | CAJA DE PASE PESADA 100X100X55 MM CON TAPA GANG | und | 77
7.20.07.04 |  | FACEPLATE SIMPLE BNC | und | 77
7.20.07.05 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DEL SISTEMA DE TELEVISION | gbl | 1
2008-07-20 |  | CANALIZACION Y SALIDAS SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO (BMS)
7.20.08.01 |  | TUBERIA PVC SAP 25MM EMPOTRADA EN PARED O PISO | und | 40
7.20.08.02 |  | TUBERIA CONDUIT RIGIDA 25MM ADOSADA EN TECHO | und | 156
7.20.08.03 |  | CAJA DE PASE F°G° DE 100X100X55 MM ADOSADA A BANDEJA POTACABLES, INLCUYE ACCESOR | und | 11
7.20.08.04 |  | CAJA DE PASE F°G° DE 150X150X100 MM | und | 11
7.20.08.05 |  | CAJA DE SALIDA CUADRADA DE 200X200X100MM) | und | 8
7.20.08.06 |  | CAJA DE SALIDA CUADRADA DE 100X100X100MM) | und | 8
7.20.08.07 |  | CAJA DE SALIDA CUADRADA DE 100X100X55MM) | und | 52
7.20.08.08 |  | INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO | gbl | 1